| 三期层流过滤器明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 | 过滤器级别 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 层流过滤器 | 初效G4 | 595*290*46 | 个 | 11 |  |  |  |
|  | 初效G4 | 595*490*46 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 初效G4 | 490*490*46 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 初效G4 | 595*595*46 | 个 | 19 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 595*290*534 | 个 | 11 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 595*490*534 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 490*490*534 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 595*595*534 | 个 | 19 |  |  |  |
| 手术室回风滤网 |  | 810*360*10 | 个 | 134 |  |  |  |
| 手术室回风滤网 |  | 670*310*10 | 个 | 12 |  |  |  |
| 排风过滤网 |  | 310*310 | 个 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 注: | 此产品质保壹年。以上数量，初、中效为更换一次的数量；回风滤网为一备一用的数量。 报价需要含税，包含人工安装等费用。 |  |  |  |  |  |  |