单负压机组单次保养需求清单

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进气过滤 | 原厂 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 油滤 | 原厂 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 润滑油 | 10L | 2 | 桶 |  |  |
| 4 | 管道过滤器滤芯 | EW180MV | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 排气过滤器 | V532140159 | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 工时费 | 含人工、差旅 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

[备注]

单负压机组为普旭品牌，此报价包含运费、税费。